- 技术参数要求（实质性要求）

| 序号 | 主要采购品种 | 规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C18柱 | 5μm，150*4.6mm | 需匹配岛津检测仪器，参考型号为227-30017-07 |
| 2 | C18(HSS） | 100x2.1mm 2.1um | 需匹配岛津检测仪器 |
| 3 | 氘灯 |  | 需匹配岛津检测仪器 |
| 4 | 氙灯 |  | 需匹配岛津检测仪器 |

- 服务要求（实质性要求）

### 供应商所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，由供应商负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

- 商务要求（实质性要求）

3.1交货期限：收到采购人订货需求后7天内（自然日）。

### 3.2交货地点：采购人指定地点。

3.3付款方式：月结