- 技术参数要求（实质性要求）

| 序号 | 主要采购品种 | 规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AS19分析柱 | 4.1mm*250mm,10μm | 需适配Dionex检测仪器 |
| 2 | AG19保护柱 | 4.1mm*50mm,10μm | 需适配Dionex检测仪器 |
| 3 | 糖分析柱+保护柱 |  | 需适配赛默飞检测仪器 |
| 4 | AS19色谱柱+保护柱 |  | 需适配赛默飞检测仪器 |
| 5 | 离子色谱淋洗液 |  | 需适配赛默飞检测仪器 |

- 服务要求（实质性要求）

### 供应商所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，由供应商负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

- 商务要求（实质性要求）

3.1交货期限：收到采购人订货需求后7天内（自然日）。

### 3.2交货地点：采购人指定地点。

3.3付款方式：月结