- 技术参数要求（实质性要求）

### 1.1理论塔板数：不小于18000；

### 1.2.规格：250x 4.6mm 5um；

- 1.3.主要用于防腐剂检测；

- 服务要求（实质性要求）

供应商所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，由供应商负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

- 商务要求（实质性要求）

3.1交货期限：收到采购人订货需求后7天内（自然日）。

### 3.2交货地点：采购人指定地点。

3.3付款方式：月结。中选人须向采购人提供合法合规的等额发票及采购人付款所需资料，否则，由此造成的责任、损失由中选人自行承担。

| 序号 | 主要采购品种 | 规格 | 预计采购数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C18柱 | 100x2.1mm 2.7um | 15支 |
| 2 | C18柱 | 250x 4.6mm 5um | 28支 |
| 3 | C18柱 | 150x2.1mm 2.5um | 10支 |