- 技术参数要求（实质性要求）

### 1.1 PSA/Silica复合填料玻璃柱：①适用标准：GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定等；②规格：500mg/6mL

### 1.2 HLB固相萃取柱 ：①适用标准：GB 31658.17-2021 食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱－串联质谱法等；②规格：200mg/6mL；

- 1.3 苯并(a)芘分子印迹柱 ：①适用标准：GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定等；②规格：500mg/6mL；

- 1.4 WAX混合型弱阴离子交换反相吸附固相萃取柱（色素）：①适用标准：GB 5009.35-2023 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定等；②规格：150mg/6mL

- 服务要求（实质性要求）

供应商所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，由供应商负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

- 商务要求（实质性要求）

3.1交货期限：收到采购人订货需求后7天内（自然日）。

### 3.2交货地点：采购人指定地点。

3.3付款方式：月结。中选人须向采购人提供合法合规的等额发票及采购人付款所需资料，否则，由此造成的责任、损失由中选人自行承担。

| 序号 | 主要采购品种 | 规格 | 预计采购数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固相萃取柱HLB | 200mg/6mL | 300支 |
| 2 | 固相萃取柱HLB | 60mg/3mL | 1000支 |
| 3 | 固相萃取柱HLB | 500mg/6mL | 150支 |
| 4 | 固相萃取柱C18 | 500mg/3mL | 300支 |
| 5 | 固相萃取柱C18 | 1g/6mL | 300支 |
| 6 | Cleanert TPT1）固相萃取柱 | 2.0 g/10 mL | 150支 |
| 7 | MAX：阴离子交换柱 | 60mg/3mL | 300支 |
| 8 | MCX阳离子交换固相萃取柱 | 60mg/3mL | 300支 |
| 9 | Silica柱 | 500mg/6mL | 300支 |
| 10 | WAX混合型弱阴离子交换柱 | 500mg/6mL | 150支 |
| 11 | 氨基固相萃取柱 | 1g/6mL | 300支 |
| 12 | 中性氧化铝柱 | 2g/6mL | 300支 |
| 13 | 中性氧化铝柱 | 500mg/6mL | 150支 |
| 14 | 展青霉素固相净化柱混合填料净化柱 MycosepTM228 | \ | 150支 |
| 15 | 混合阴离子(PXA)固相萃取柱 | 150mg/6mL | 150支 |
| 16 | 苯并(a)芘分子印迹柱 | 500mg/6mL | 2000支 |
| 17 | 固相萃取柱1:氨基填料； | 500mg/6mL | 150支 |
| 18 | 固相萃取柱2:石墨化炭黑填料 | 500mg/6mL | 150支 |
| 19 | 混合型阳离子交换固相萃取柱 | 60mg/3mL | 600支 |
| 20 | WAX混合型弱阴离子交换反相吸附固相萃取柱（色素） | 150mg/6mL | 2000支 |