- 技术参数要求（实质性要求）

供应商所提供的产品须能提供质检报告并检验合格。

- 服务要求（实质性要求）

### 供应商所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，由供应商负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

- 商务要求（实质性要求）

3.1交货期限：收到采购人订货需求后7天内（自然日）。

### 3.2交货地点：采购人指定地点。

3.3付款方式：月结

| 序号 | 主要采购品种 | 规格 | 预计采购数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 |  | 16瓶 |
| 2 | 石油醚 | AR,500mL | 6000瓶 |
| 3 | 冰醋酸 | AR,500mL | 1000瓶 |
| 4 | 碘化钾 | AR,500mL | 60瓶 |