- 技术参数要求（实质性要求）

| 序号 | 主要采购品种 | 规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石墨垫 | 0.1-0.25μm | 需适配安捷伦检测仪器，参考型号：5181-3323 |
| 2 | EI灯丝 | 货号：G7005-60061 | 需适配安捷伦检测仪器，参考型号：G7005-60061 |
| 3 | 分流衬管 | 超高惰性分流衬管，带玻璃毛 | 需适配安捷伦检测仪器，参考型号：5190-3173 |
| 4 | 顶空取样针 | 用于安捷伦7697A顶空进样器 | 需适配安捷伦检测仪器，参考型号：G4556-63825 |
| 5 | 电子倍增器 |  | 需适配安捷伦检测仪器，参考型号：G7002-80103 |
| 6 | HP-5ms色谱柱 | 30m*0.25mm,0.25μm | 需适配安捷伦检测仪器，参考型号：19091S-433UI |
| 7 | 有筛板鼓泡管玻璃件套件 | 25mL | 需适配安捷伦检测仪器，参考型号：5190-2232 |
| 8 | ICP-MS截取锥 |  | 需适配安捷伦检测仪器，参考型号：G8400-67200 |
| 9 | ICP-MS X透镜 |  | 需适配安捷伦检测仪器，参考型号：G8400-67001 |
| 10 | ICP-OES 矩管 |  | 需适配安捷伦检测仪器，参考型号：G8010-60228 |

- 服务要求（实质性要求）

### 供应商所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，由供应商负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

- 商务要求（实质性要求）

3.1交货期限：收到采购人订货需求后7天内（自然日）。

### 3.2交货地点：采购人指定地点。

3.3付款方式：月结