培养基技术参数
1.pH：培养基的pH必需在该培养基规定范围内。

2.透明度，色泽：具有该培养基应有的透明度，色泽。

3.培养基验证：培养基需符合GB4789.28-2024附录F食品微生物实验室使用培养基和试剂的质量控制标准。（主要培养基PCA、VRBA、BGLB、LST、BPW、TTB、RVS、HE、BS、沙显、BP、血平板、7.5%氯化钠肉汤、NB、肠道增菌肉汤、EMB、MAC、FB、PALCAM、李显、MRS、MC、MYP、NA等常用培养基及生化试剂需有CNAS检验报告）
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